黄冈师范学院实验室安装项目询价技术方案及要求

一、项目名称：黄冈师范学院实验室安装

二、招标内容：

实验室电源布线、网络布线、投影仪安装

三、设备详细清单及技术要求：

1、设备名称、数量及技术要求。

电子信息学院601，605，607，609，604，606（6间，每间36工位）实验室需要安装机柜，电线，网线，插座，以及多媒体的安装。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 0.5芯超五类双绞线 | 10 | 箱 |  |  |  |
| 水晶头 | AMP超五类 | 6 | 盒 |  |  |  |
| 插座 | 公牛 | 6 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 配线架 | AMP 24路 | 12 | 个 |  |  |  |
| 跳线 | 3M 超五类网线 | 216 | 根 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 960 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 180 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 480 | 米 |  |  |  |
| 视频线 | 20米VGA线 | 6 | 根 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 12 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 222 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 480 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 36 | 米 |  |  |  |
| 施工费 | 含运费 | 6 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院603机房（原机房有插座）需要安装机柜，电线，网线以及多媒体的安装.

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 0.5芯超五类双绞线 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 水晶头 | AMP超五类 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 插座 | 公牛 | 1个 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 配线架 | AMP 24路 | 2个 | 个 |  |  |  |
| 跳线 | 3M 超五类网线 | 36 | 根 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 160 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 30 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 80 | 米 |  |  |  |
| 视频线 | 20米VGA线 | 1 | 根 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 2 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 80 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 6 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院201，104，109（3间）机房需要安装，电线，插座。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插座 | 公牛 | 3 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 420 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 90 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 210 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 6 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 108 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 210 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 12 | 米 |  |  |  |
| 施工费 | 含运费 | 3 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院301，303，305，307，309，306，401，403，407，107（10间，每间36工位）实验室需要安装电线。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 1400 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 300 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 700 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 20 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 700 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 40 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院304（24工位，接3相供电）室需要安装电线。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 60 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 20 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 30 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 2 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 施耐德4孔插座 | 24 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 40 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 4 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院501，503，505，507，509，504，506，409（8间，每间18工位）室需要安装电线，插座。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 800 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 160 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 400 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 16 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 144 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 400 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 32 | 你 |  |  |  |
| 施工费 |  | 8 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院102，105，106（3间，每间10工位）实验室需要安装电线，插座。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 150 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 60 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 6 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 30 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 60 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 12 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

电子信息学院602，508，510，302，402专业教研室需要安装电线，插座（4个）。

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 200 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 100 | 米 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 26 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 空调插座 | 1 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 100 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、清单技术要求提出的，是最低限度的基本要求，并未对所有细节作出规定，投标人应提供符合本要求和行业规范的优质产品。

3、投标人产品与本要求不一致时，投标人应在投标文件中说明，并由评委会鉴定能否达到要求。

4、投标人所投装备要求，应等同于或优于招标文件所规定的要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。

5、投标人于2017年7月24号下午5：30将工程报价密封盖章送黄冈师范学院北区电信楼502，联系人：黎会鹏，电话：15971404856

四、标书要求：

1、标书一式3份，正本一份、副本2份。

2、标书内容：

（1）设备厂家、品牌、型号、详细参数、价格；要求其技术参数配置等于或高于所列明的技术参数；列出技术参数偏离表，报价采用一次性报价；

（2）售后服务承诺、安装场地要求等；

（3）标书附件中其他有关内容。

3、标书制作请按上述标书内容的顺序。

4、相关证明和说明材料，包括企业资质、品质说明等。

五、参投商家要求：

1、投标供应商须为中国境内具有独立法人资格的企业，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定，具备该项目经营资质，本项目招标不接受联合体投标。

2、须提供相关资质文件原件（有效年检，报名时验证），标书内附复印件加盖红章（①营业执照②组织机构代码证③税务登记证④法人代表身份证及授权委托书⑤银行开户许可证⑥项目具体要求的其他相关资质文件）。

3、标书中，需列出清单报价及整体报价，投标价包含设备的运输、安装、调试及售后等相关的所有费用。

5、标书中需注明免费保修年限，优惠条款及其他售后服务条款。

6、投标供应商应具备良好的售后服务。

7、中标单位收到中标通知书后，根据招标文件和投标文件与电信学院签定合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，并确保供货时间与质量。

黄冈师范学院电子信息学院

2017.7.18